| 序号 | 货物名称/规格 | 需求数量 | 技术参数 | 总价/元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 304不锈钢水箱 | - 1套 | 50吨不锈钢水箱+内置2吨小水箱 - 规格： - 1、50吨：长5米*宽5米*高2米 2、小水箱2吨：长1米*宽1米*高2米 二，材质和壁厚要求 1、2只水箱都采用食品级304不锈钢。 - 2、厚度：底板1.5mm 侧板1.5mm 顶板1.2mm 3、底架：采用8号热镀锌槽钢焊接成“田”字型。 4、水箱附件进出水管，泄水管，透气管及扶梯均采用不锈钢材质和不锈钢法兰焊接。 |  |  |

天台县中医院采购询价单

注意事项：1、此报价包含货物价格、安装费、运输费用、税金等全部费用。

- 请将此报价单和营业执照复印件一起放入档案袋内密封，并在封口盖上公章。

报价人（签字）：                      报价单位（盖章）：                        日期：

联系方式：